嘉兴市耀华物资贸易有限公司建设项目

竣工环境保护验收意见

2020年11月15日，嘉兴市耀华物资贸易有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“嘉兴市耀华物资贸易有限公司建设项目”竣工环境保护验收现场检查会。经认真讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 嘉兴市耀华物资贸易有限公司钢材市场现位于嘉兴市秀洲区嘉北工业区东升西路京杭大运河桥堍，紧靠京杭大运河嘉北北段，处于嘉兴市中心和嘉兴经济开发区、秀洲工业开发区之间，是嘉兴新型工业区核心区。市场依托东升西路、中山西路直通作嘉苏高速公路和沪杭高速公路及320国道、07省道。市场拥有不可多得的大运河嘉北丌挖时留下的小港湾，将其建成码头。市场对外运输主要靠汽车和船舶，可直通铁路、海港。市场主要销售黑色金属板材、线材，建筑钢材料，不锈钢板材、管材及钢铁炉料等。钢材市场项目总投资5000万元，市场占地面积42822m2，总建筑而积23286.34m2。

（二）建设过程及环保审批情况

- 公司于2011年9月委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制完成了《嘉兴市耀华物资贸易有限公司建设项目环境影响报告表》，2011年12月6日，嘉兴市秀洲区环境保护局以秀洲环建函[2011]237号文予以审批。目前该项目生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资5000万元，其中实际环保投资35万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《嘉兴市耀华物资贸易有限公司建设项目环境影响报告书》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

- 经自查，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区实行清污分流、雨污分流。雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入市政雨水管网；生产废水经厂内废水处理站预处理后纳入区域污水管网，生活污水经化粪池等预处理后区域污水管网，废水最终经嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

本项目无废气产生。

（三）噪声

- 企业选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置，高噪声设备安装单位基础加固；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养；加强厂区绿化工作。

- （四）固废

项目生产过程产生的生活垃圾存放在加盖垃圾桶内，委托环卫部门定期清运。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 公司已经具备一定的环境风险防范及应急措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

企业目前无在线监测装置（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告书及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2020年10月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案， 2020年10月31、11月1日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入管网口污染物pH值、悬浮物、化学需氧量浓度最大值均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮浓度日均值均低于DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1中的其他企业间接排放限值。

2、验收监测期间，项目厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。其中靠近北郊河和东升路西侧的厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准。

- 4、项目生产过程产生的生活垃圾存放在加盖垃圾桶内，委托环卫部门定期清运。

- 5、嘉兴市耀华物资贸易有限公司全厂废水排放总量为4123吨/年，化学需氧量排放总量为0.206吨/年，氨氮排放总量为0.0206吨/年，均达到总量控制指标要求。(根据《建设项目环境影响报告表》，本项目实施后全厂主要污染物总量控制指标为废水排放量为4467.6吨/年，CODcr排放量为0.223吨/年、氨氮排放量 0.0223吨/年)。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求，2020年11月15日组织了《嘉兴市耀华物资贸易有限公司建设项目环境影响报告书》竣工环境保护验收会，已具备环境保护设施竣工验收条件，项目通过验收。

2020年11月15日