海盐创源印刷有限公司年产600万只吊牌、200万片贴纸建设项目

竣工环境保护验收

意见

2021年4月2日，海盐创源印刷有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“海盐创源印刷有限公司年产600万只吊牌、200万片贴纸建设项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位海盐创源印刷有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司等单位代表。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

- 本项目建设单位为海盐创源印刷有限公司，建设地点为海盐县百步镇汉坊印刷产业创意园殷步九街1号，利用现有厂房486.1平方米，设计年产600万只吊牌、200万片贴纸。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2020年3月由浙江中清环保科技有限公司完成了《海盐创源印刷有限公司年产600万只吊牌、200万片贴纸建设项目环境影响登记表》（区域环评+环境标准改革区域）。2020年4月1日，嘉兴生态环境局（海盐）分局以盐环建登备[2020]17号文对该项目提出批复。

- 项目于2020年5月开工建设，2020年10月建成投产。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，已基本具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资250万元，其中实际环保投资4万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《海盐创源印刷有限公司年产600万只吊牌、200万片贴纸建设项目环境影响登记表》（区域环评+环境标准改革区域）所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区实行雨污分流。雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入市政雨水管网；本项目生产过程废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纳管排放，经海盐县天仙河污水处理有限公司处理，最终经嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

本项目废气经UV光氧+活性炭处理后15米高空排放。该企业已提高装备配置水平，并严格落实各类废气的收集和治理措施。

（三）噪声

- 企业选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置；加强生产车间隔声；加强设备维护保养。

（四）固废

- 本项目产生的固废主要有润版废液、废CTP版、废丝网版、洗车废液、废抹布、废活性炭、废包装桶、废纸、废膜、废品、一般包装物、生活垃圾。

- 润版废液、废CTP版、废丝网版、洗车废液、废抹布尚未产生；废活性炭、废包装桶暂存于危废房；废纸、废膜、废品、一般包装物收集后外卖综合利用；生活垃圾定点存放于加盖垃圾桶内，委托环卫部门收集后统一清运处理。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2021年3月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2021年3月19、20日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入管网口pH、化学需氧量、悬浮物、石油类浓度日均值（范围）均达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准，氨氮浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/877-2013）表1工业企业水污染间接排放限值。

2、验收监测期间，项目污染物非甲烷总烃浓度和排放速率低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源二级标准。

该项目车间外1米处废气排放口污染物非甲烷总烃浓度低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCS无组织排放限值特别排放限值。

厂界非甲烷总烃浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值。

- 根据现场踏勘，项目选址符合生产车间设置50米卫生防护距离要求。

3、验收监测期间，项目各厂界昼间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

- 4、本项目产生的固废主要有润版废液、废CTP版、废丝网版、洗车废液、废抹布、废活性炭、废包装桶、废纸、废膜、废品、一般包装物、生活垃圾。

- 润版废液、废CTP版、废丝网版、洗车废液、废抹布尚未产生；废活性炭、废包装桶暂存于危废房；废纸、废膜、废品、一般包装物收集后外卖综合利用；生活垃圾定点存放于加盖垃圾桶内，委托环卫部门收集后统一清运处理。

- 5、本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N、和VOCS。经核算，本项目实施后全厂废水排放总量为236吨/年，化学需氧量排放总量为0.012吨/年，氨氮排放总量为0.001吨/年，VOCs排放总量为0.025吨/年，低于企业全厂总量控制指标废水排放量270吨/年、CODcr0.014吨/年、氨氮 0.001吨/年、VOCs0.036吨/年。，符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为项目已基本具备竣工环境保护验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制。

- 2、完善编制依据；调查完善废气污染防治措施及运行情况；完善工程变更情况分析；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。

- 3、规范完善危废仓库防渗和截流设施，完善危废标志、标签和周知卡等标志标识，规范完善危废台帐管理；完善附图附件。

- 4、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

2021年4月2日